**План работ на 2014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Периодичность** |
| **Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома** |
|  | Подметание земельного участка в летний период  | не реже 1 раза в месяц |
|  | Уборка мусора на контейнерных площадках | 8 раз в неделю |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада  | По мере необходимости (не реже 1 раза в месяц) |
|  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде  | По мере необходимости (начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада) |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов  | 8 раз в неделю |
| **Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации** |
|  | Консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки  | 1 раз в год |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования  | По мере необходимости:летом – в течение 3 суток зимой - в течение 1 суток  |
|  | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление и прочистка дымовениляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов, ремонт и укрепление входных дверей  | 1 раз в год |
| **Проведение технических осмотров и мелкий ремонт** |
| 9 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, в т.ч.: - проверка исправности канализационных вытяжек; - проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;- проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов  | 1 раз в год, в части периодической проверки вентканалов 2 раза в год |
| **Устранение аварии и выполнение заявок населения** |
| 10. | Аварийное обслуживание на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения, газоснабжения | Постоянно  |
| **Прочие услуги** |
| 11 | Ремонт подъездов МКД №: 30,31,34,35,36,37,38,39 | Май-октябрь |
| 12 | Дезинсекция, дератизация | Два раза в год |
| 13 | Ремонт межпанельных швов | Май-октябрь |
| 14 | Ремонт подъездного отопления | Январь-октябрь |
| 15 | Ремонт системы отопления МКД № 24-40  | Апрель-сентябрь |
| 16 | Замена канализационной трубы МКД  | Апрель-ноябрь |
| 17 | Частичный ремонт кровли МКД  | Май-сентябрь |
| 18 | Частичный ремонт отмостки МКД № 24-40 | Апрель-ноябрь |